## Introduction
TABLEAU DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU QUARTIER DURABLE DE MUSINENS
Version du 14/10/2024
Le présent Tableau des Engagements Environnementaux du Quartier Durable (TEEQD) est construit sur la base des 4 piliers du développement durable : dimension gouvernance, sociale, économique et environnementale. Ce tableau s'applique aux lots bâtis et à leurs espaces extérieurs privatifs. Ce tableau est décomposé selon trois thématiques conformément au CPAUPE : - Paysage et biodiversité - Qualité des logements - Contraintes techniques. Dans les premières colonnes du tableau, les Notions, Thèmes et Objectifs définissent le champ d'application. Ces derniers sont traduits en prescriptions, avec 104 prescriptions.
Deux types de prescriptions sont développés : - 75 prescriptions fermes et obligatoires qui s'appliquent systématiquement. - 30 prescriptions bonus qui s'appliquent de manière optionnelles. Les prescriptions bonus valent un certain nombre de points selon différents critères. L'ensemble des cibles Bonus cumulent 450 points. Afin de développer ce nouveau quartier durable à Musinens, il est demandé à chaque équipe d'opérateurs/concepteurs d'atteindre un minimum de 250 points.
Il est à noter que les éléments suivants sont proscrits sur le quartier durable : - Les produits phytosanitaires de synthèse - Les enrobés noir sur le cheminement - Les jardins privatifs en rez-de-chaussée - Les clôtures - Le vitrage réflechissant, les gardes corps vitrés et transparants et les vitrages d’angles - Le stationnement aérien sur les espaces extérieurs des lots privés - Le PVC hors lot technique - Le polystyrène et le polyuréthane hors soubassement enterré, sous chappe et en toiture accessible - Les matériaux content des substances classées 1A ou 1B - La climatisation

## Paysage et biodiversité
Notions | Thèmes | Objectifs | N° | type d'exigence | Prescriptions | Eléments de justification et méthodologie de vérification associée | Points attribués à la cible | Points Retenus par la MOE | Réponse de l'équipe de MOE | Analyse / avis de la réponse par l'AMO, pour chaque phase | Commentaires internes pour la construction du tableau
[9 empty] | A compléter par les opérateurs-concepteurs | A compléter par l'expert AMO concerné par la cible
Un parc urbain fertile, trait d'union de paysages | Généralité sur le paysage | Maintien des continuités écologiques | 1 | Ferme | CPT >30% et Coefficient de biotope >15 % minimum pour chaque lot | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Fonctionnement des cœurs d'îlots | Des cœurs d'îlots en continuité du parc | Assurer la continuité entre le parc et les cœurs d'ilots | 2 | Ferme | Les cœurs d'ilots seront communs et doivent être aménagés, raisonnés et gérés qu'à l'échelle du macro-lot | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Principe de gestion du paysage et développement de la biodiversité | Principe de gestion du paysage et biodiversité | Maintien des continuités écologiques | 3 | Ferme | Répartition optimale entre les trois strates végétales | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Développement de la biodiversité | 4 | Ferme | 40% plantation d'essences indigènes | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 5 | Ferme | 20% plantation d'essences comestibles petites faunes | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 6 | Ferme | Plantations issues de pépinières locales | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 7 | Ferme | Plantations non allergènes et non invasives | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter le risque de collision de l'avifaune sur les façades | 8 | Ferme | Sérigraphie des grandes surfaces vitrées au-delà de 2m² | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Renforcer la biodiversité au niveau de la faune | 9 | Ferme | Installation d'abris et refuges adaptés à la faune locale | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Pollution lumineuse | Favoriser les déplacements de la faune locale | 10 | Ferme | Choix d'un éclairage adapté à la faune | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Sols : gestion des eaux pluviales et terres fertiles | Réduction des volumes à gérer | Limiter les volumes d'eau pluviales à gérer et prioriser avant tout le respect du cycle de l'eau | 11 | Ferme | 100% des eaux pluviales infiltrées à la parcelle | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP + Plans DET/AOR : Bilan VISA |  |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter l'emploi d'eau potable | 12 | Ferme | Récupération des eaux pluviales pour une réutilisation (arrosage, nettoyage, chasse d’eau, laverie collective...) | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP + Plans DET/AOR : Bilan VISA |  |  | ESQ/APS : Descriptif, APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | TERRE ECO
|  | Optimiser l'arrosage | 13 | Ferme | Limitation et optimisation de l’arrosage collectif. | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + Plans PRO/DCE : Inscription CCTP + plans DET/AOR : Bilan VISA |  |  | ESQ/APS : Descriptif, APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | TERRE ECO
Qualité bioclimatique des espaces extérieurs | Optimisation | Limitation de l'ilôt de chaleur urbain | 14 | Ferme | Albédo moyen (façade + toiture hors surface végétalisée) > 0,35 | ESQ/APS : Plans + descriptif + calcul APD/PC : Plans + descriptif + calcul PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  | ESQ/APS : Plans + descriptif + calcul APD/PC : Plans + descriptif + calcul PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle | TERRE ECO
|  |  | 15 | Ferme | CRTH moyen au sol > 0,40 | ESQ/APS : Plans + descriptif + calcul APD/PC : Plans + descriptif + calcul PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  | ESQ/APS : Plans + descriptif + calcul APD/PC : Plans + descriptif + calcul PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle | TERRE ECO
| Ombrage | Limitation de l'ilôt de chaleur urbain | 16 | Ferme | Description du parti pris d'ombrage, du choix des végétaux et les dispositions mises en œuvre pour assurer la pérennité des plantations, le tout pour réduire l'effet d'ICU | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Calcul Energie et note de calcul PRO/DCE : Calcul Energie mis à jour et note de calcul DET/AOR : Calcul Energie mis à jour et note de calcul |  |  | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle | TERRE ECO
BONUS | Limiter les nuisances | Limiter la prolifération des moustiques tigres | 1 | Bonus | Créer des aménagements afin de réduire les populations de moustiques tigres | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 10 |  |  | TERRE ECO
| Favoriser la biodiversité | Assurer l'adaptation des essences et le développement de la petite fauve locale | 2 | Bonus | Intégrer plus de 50% de plantations d’essence indigène | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Améliorer la biodiversité et Animer les cœurs d'ilôt | 3 | Bonus | Installer des jardins potagers en coeur d’îlot | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Créer des conditions favorable à la biodiversité | 4 | Bonus | Installer des ruches en toiture | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Participer à la qualité de l'environnement | 5 | Bonus | Développer des toitures végétalisées intensives (épaisseur de substrat > 30cm) et proposer une palette de plus de 10 espèces végétales. | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Charte chantier propre DET/AOR : Contrôle + CR + Bilan | 20 |  |  | TERRE ECO
60
380
10

## Qualité des logements
Notions | Thèmes | Objectifs | N° | type d'exigence | Prescriptions | Eléments de justification et méthodologie de vérification associée | Points attribués à la cible | Points Retenus par la MOE | Réponse de l'équipe de MOE | Analyse / avis de la réponse par l'AMO, pour chaque phase | Commentaires internes pour la construction du tableau
[9 empty] | A compléter par les opérateurs-concepteurs | A compléter par l'expert AMO concerné par la cible
Qualité des espaces communs | Vivre ensemble | Création de lieux de vie, d'échange et de partage pour mieux assurer le vivre ensemble | 17 | Ferme | Espaces aménagés de repos ou de loisirs par l'installation de mobilier urbain au sol sur les toits, dans les halls avec pré-équipement possible | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Confort du logement : usages, bioclimatisme et durabilité | Vue depuis le logement | Offrir une belle vue aux habitants | 18 | Ferme | Pour chaque fenêtre, au moins un arbre vu | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 19 | Ferme | Pour chaque logement, au moins une vue sur le paysage lointain | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
| Espaces extérieurs privatifs | Faciliter l'appropriation et l'ergonomie des espaces extérieurs | 20 | Ferme | Une surface de 8m² minimum pour tous les espaces extérieurs des logements avec une profondeur utile minimum de 1,80m | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 21 | Ferme | Intégrer un éclairage pour les espaces extérieurs privatifs | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 22 | Ferme | Proposer un rangement extérieur aménagé ou facilement intégrable derrière un pare-vue | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Forme urbaine bioclimatique et étages courants | Favoriser la ventilation naturelle et les apports solaires | 23 | Ferme | Une cage de circulation verticale est requise par tranche de 25m linéaire de façade maximum A | ESQ/APS : Plans APD/PC : Plans PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 24 | Ferme | 80% des logements sont multi-orientés (pas de mono-orienté au-delà du T2, pas de mono-orienté Nord) | ESQ/APS : Plans APD/PC : Plans PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 25 | Ferme | Créer 100% des logements traversants à partir du T3 | ESQ/APS : Plans APD/PC : Plans PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  | Rafraîchir de manière passive | 26 | Ferme | Proposer des solutions permettant de rafraîchir de manière passive pour les logements mono-orientés | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Apports/masques solaires et aérolique | Offrir une autonomie lumineuse aux espaces satisfaisantes et optimiser les apports solaires gratuis et l'éclairage naturel des locaux | 27 | Ferme | Héliodon confirmant un ensoleillement minimal de 2h sur la journée sur 80% des "zones de vie" | ESQ/APS : Plans + héliodons APD/PC : Plans + héliodons PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  | Adapter les usages des aménagements et des plantations en fonction de l'ensoleillement | 28 | Ferme | Héliodons des toitures et des espaces extérieurs confirmant la pérennité, le confort d'usage et la productivité des panneaux solaires | ESQ/APS : Plans + héliodons APD/PC : Plans + héliodons PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter le phénomène d'ICU ou d'inconfort aéraulique | 29 | Ferme | Descriptif permettant de confirmer la prise en compte des effets aérauliques au sol et sur les espaces extérieurs en hauteur (vis-à-vis des vents dominant) | ESQ/APS : Descriptif + Plans APD/PC : Desciptif + Plans PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
| Confort d'été | Assurer une ventilation de manière traversante | 30 | Ferme | Descriptif permettant de confirmer la possibilité d'une ventilation naturelle nocturne efficace et controlable | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Accompagner le dessin du projet et servir d'aide à la conception | 31 | Ferme | Réalisation d'une STD | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Rapport STD PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
| Conception des baies et protections solaires | Offrir une autonomie lumineuse aux espaces satisfaisantes et optimiser les apports solaires gratuis et l'éclairage naturel des locaux | 32 | Ferme | Dimensionnement des baies généreux | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Minimiser les apports solaires en été et maximiser les apports solaires en hiver | 33 | Ferme | Intégrer des systèmes d'occultation permettant de coupler protection solaire et ventilation naturelle nocturne | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Offrir une autonomie lumineuse aux espaces satisfaisantes et optimiser les apports solaires gratuis et l'éclairage naturel des locaux | 34 | Ferme | Réalisation d'un calcul de Facteur de Lumière du Jour | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Rapport calculs FLJ PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
Mobilités durables et stationnement vélo | Qualité des locaux vélos | Maximiser le confort d'usage et la pérennité des locaux vélos | 35 | Ferme | Ils seront principalement accessibles de plain-pied, éclairer naturellement et sécurisés. | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 36 | Ferme | 20% maximum des surfaces réglementaires pourront être inclues en sous-sol des constructions | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 37 | Ferme | Ils doivent être pourvus de dispositifs de rangement des vélos pratiques et confortables (type rack) | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 38 | Ferme | Les espaces de circulations et les espaces de dégagement intérieurs ou extérieurs aux locaux devront permettre le passage et la maoeuvre des vélos-cargos | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Stationnement des véhicules | Stationnement aérien | Prévoir un stationnement pour les visiteurs | 39 | Ferme | La répartition des places aériennes devra suivre l'implantation imposée par le plan des stationnements visiteurs | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 40 | Ferme | Toute place visiteur en excédant par rapport aux estimations devra être intégrée dans le parking du bâtiment | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Toitures, qualités et fonctions des cinquièmes façades | Végétalisation et biodiversité | Favoriser la biodiversité et réduire l'effet d'ICU | 41 | Ferme | 100% des surfaces de toitures visibles depuis les étages hauts seront végétalisées ou accessibles, dans le cas où elles ne sont pas support de production d'énergie. | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 42 | Ferme | Proposer un minimum de 10 espèces végétales différentes | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Matériaux et modes constructifs | Choix des matériaux | Limiter le bilan global en énergie grise des produits, matériaux et équipements | 43 | Ferme | Les bâtiments neufs viseront le seuil 2025 de l'indicateur Ic construction de la RE2020 | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RE PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : calcul RE |  |  |  | TERRE ECO
| Décarbonation des constructions | Favoriser l'emploi de matériaux biosourcés | 44 | Ferme | Recourir à 15 kgC/m² Sref de produits biosourcés* si le mode constructif principal est géosourcé ou à 25 kgC/m² Sref de produits biosourcés* pour tous les autres modes constructifs. | ESQ/APS : Descriptif + calcul APD/PC : Descriptif + calcul PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Filière locale et gestion durable | Favoriser l'emploi de matériaux et produits issus de filières locales | 44 | Ferme | Recours à au moins deux materiaux ou produits bruts (absence de traitement) dans des lots de construction différents | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 45 | Ferme | 75% des plantations venant d'une pépinière située à moins de 100km | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descritptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 45 | Ferme | Recourir à des bois certifiés PEFC ou équivalent | ESQ/APS : APD/PC : PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Performance de l'enveloppe | Limiter les besoins en chauffage, en éclairage et en refroidisssment | 46 | Ferme | Bbio projet < Bbio max -10% de la RE2020 | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Contraintes techniques et environnementales particulières | Qualité de l'air | Utiliser des produits qui ne contiennent pas de COV | 47 | Ferme | Retenir 100% de produits utilisés en intérieur des logements, présentant une étiquette qualité de l’air* de classe d’émissivité A ou A+. | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Interdire les matériaux contenant des substances potentiellement cancérogènes | 48 | Ferme | Recours seulement aux isolants fibreux certifiés EUCEB | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Assurer une bonne qualité de l'air en phase chantier | 49 | Ferme | En phase chantier, une attestation particulière sur le taux d'humidité dans le bâtiment, le temps de séchage des produits, et le stockage des conduits de ventilation | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Faciliter l'entretien et limiter l'encrassement | 50 | Ferme | Recourir à des gaines lisses à l'intérieur et faciliter l'accès pour le nettoyage des bouches d'aération | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Filtrer les particules polluantes de l'air | 51 | Ferme | Installer des filtres de granulométrie F7 a minima ou ePM1 > 50%. Placer les prises d'air sur les façades les moins exposées aux polluants (dans le cas d'une VMC double flux) | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter l'introduction de particules dans les logements | 52 | Ferme | Mise à distance des ventilations et entrées/sorties de parking vis-à-vis des ouvertures des logements | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Qualité des espaces | Eviter l'exposition des personnes aux rayonnements électromagéntiques | 53 | Ferme | Éloigner de plus de 4 m (verticalement et horizontalement) les transformateurs électriques des pièces à occupation permanente et les pièces de nuit, sinon recourir à un blindage en mu-métal* | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle
|  | Ventilation | 54 | Ferme | La ventilation des sous-sols (VH/VB) sera intégrée au bâtiment. | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Energie, recours aux ENR et réduction des consommations | Performance | Limiter la consommation d'énergie | 55 | Ferme | Les bâtiments neufs viseront un Cep projet < Cepmax -10% pour les logements | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Proposer une solution durable et rentable | 56 | Ferme | Les bâtiments seront obligatoirement raccordés au réseau de chaleur | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Sobriété | Garantir une bonne étanchéité à l'air | 57 | Ferme | Atteindre une étanchéité à l'air Q4 < 0,6 m3/(h.m²) de parois déperditives | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle/test |  |  |  | TERRE ECO
| Efficience des équipements | Limiter les déperditions liées à la ventilation | 58 | Ferme | Réalisation d’un test d’étanchéité à l’air sur les conduits au calcul énergie de la RE2020 (a minima de classe A) aérauliques | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle/test |  |  |  | TERRE ECO
|  | Maîtriser la demande d'électricité | 59 | Ferme | Mise en œuvre d’éclairage économe* en cohérence avec les besoins | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Recours aux énergies renouvelables et de récupération | Favoriser la consommation d'électricité renouvelable | 60 | Ferme | Production d’électricité Renouvelable comptée en énergie primaire couvrant à minima 20% du Cep projet | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Sensibilisation, suivi et commisionnement | Sensibiliser les usagers à la question environnementale et aux bonnes pratiques sur le quartier | 61 | Ferme | Rédaction d’un livret des gestes verts* habitant | ESQ/APS : APD/PC : Engagement PRO/DCE : DET/AOR : Livret |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 62 | Ferme | Rédaction d’un livret gestionnaire* | ESQ/APS : APD/PC : Engagement PRO/DCE : DET/AOR : Livret |  |  |  | TERRE ECO
|  | Accompagner au mieux l'usager et comprendre les dysfonctionnements possibles | 63 | Ferme | Suivi d’exploitation* du bâtiment et des espaces publics sur 3 ans avec questionnaire de satisfaction. | ESQ/APS : APD/PC : Engagement + contrats PRO/DCE : DET/AOR : VISA des fiches + contrats |  |  |  | TERRE ECO
|  | Suivre le bâtiment jusqu'à son exploitation | 64 | Ferme | Mise en place une démarche de commissionnement énergétique* | ESQ/APS : APD/PC : Engagement + contrats PRO/DCE : DET/AOR : VISA des fiches + contrats |  |  |  | TERRE ECO
| Réduction des consommations d'eau potable | Mettre en place des équipements réduisant la consommation d'eau potable | 65 | Ferme | Installation de robinetteries hydro-économes* | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Suivre la consommation d'eau dans chaque logement | 66 | Ferme | Installation d'un compteur individuel de classe C accessible pour chaque logement avec relève automatique | ESQ/APS : Descriptif, APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter l'emploi d'eau potable lorsqu'elle n'est pas nécessaire | 67 | Ferme | Récupération des eaux des lave-mains pour l’utiliser dans les toilettes | ESQ/APS : Descriptif, APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
BONUS | Confort du Logement | Favoriser la ventilation naturelle et les apports solaires | 6 | Bonus | Créer 100% des logements traversants dans le bâtiment | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 30 |  |  | TERRE ECO
|  | Offrir une autonomie lumineuse aux espaces satisfaisantes et optimiser les apports solaires gratuis et l'éclairage naturel des locaux | 7 | Bonus | Une hauteur sous plafond de 2,70m est souhaitée | ESQ/APS : Plans APD/PC : Plans PRO/DCE : DET/AOR : | 20
|  | Favoriser la ventilation naturelle et les apports solaires | 8 | Bonus | Installer des brasseurs d'air dans les pièces de vie pour 80% des logements | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 20 |  |  | TERRE ECO
|  | Favoriser la ventilation naturelle et les apports solaires | 9 | Bonus | Prévoir la ventilation et l'éclairement naturel des salles de bain / salle d'eau pour 50% des logements | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 20 |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter les nuisances | 10 | Bonus | Equiper 50% des logements en moustiquaire (les plus exposés) | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 30 |  |  | TERRE ECO
|  | Favoriser la ventilation naturelle et les apports solaires | 11 | Bonus | Prévoir la ventilation et l'éclairement naturel des parties communes | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 30 |  |  | TERRE ECO
|  | Ergonomie des logements | 12 | Bonus | Proposer un espace supplémentaire (type buanderie, esapce de télétravail…) pour tous les logements | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 20 |  |  | TERRE ECO
|  | Ergonomie des logements | 13 | Bonus | Créer au moins 15% de logements évolutifs ou tandem | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
| Qualité des espaces communs | Création de lieux de vie, d'échange et de partage pour mieux assurer le vivre ensemble | 14 | Bonus | Mutualiser un espace commun : une laverie/buanderie et des espaces de séchage, atelier de bricolage, jardinage et réparation vélo, local partagé, «chambre d’hôte», toiture partagée… | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
|  | Assurer la qualité d'usage | 15 | Bonus | Recourir à un AMU | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 10 |  |  | TERRE ECO
| Mobilité | Rendre accessible les modes actifs | 16 | Bonus | Financer l'achat d'un vélos cargos mutualisé | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Réduire l'usage de la voiture individuelle | 17 | Bonus | Participer au financement de l'installation de véhicule d'autopartage (abonnement ou autre) | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
| Matériaux et mode constructif | Décarbonner la construction | 18 | Bonus | Atteindre 45 kgC/m²Sref de produits biosourcés* | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
|  | Favoriser le réemploi | 19 | Bonus | Recours à deux matériaux, ou produits, issus du réemploi et/ou recyclage pour les locaux communs | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 15
|  | Valoriser les filières locales | 20 | Bonus | Recourir à des bois issus d'exploitation située à moins de 400 km pour les bois d'œuvre (charpente, caisson, bardage, menuiserie, parquet - retenir 3 postes a minima). En marchés publics, cette distance de transport devra être convertie en Eq.CO2 dans le cadre d'un bilan carbone afin que la mention puisse être inscrite au CCTP | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 10 |  |  | TERRE ECO
| Contraintes techniques et environnementales particulières | Assurer une connexion internet optimale | 21 | Bonus | Doubler le nombre de prises Ethernet dans les séjours et les chambres ou distribution électrique blindée. Raccorder le bâtiment en fibre optique et installer un réseau filaire dans le bâtiment | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Assurer une bonne isolation entre les logements | 22 | Bonus | Limiter les bruits de choc en augmentant de 3 dB l’isolation, soit L’nT,w < 55 dB(A)* | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Eviter la propagation des nuisances sonores liées aux installations techniques | 23 | Bonus | Atteindre des niveaux pour les installations techniques de renouvellement d’air LnAT* < 25 dB(A) dans les pièces principales et chambres. Atteindre pour les gaines techniques (chutes d’eau) : LnAT < 30 dB(A) | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle/test | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | S'assurer de la mise en oeuvre des dispositifs acoustiques | 24 | Bonus | Prévoir une mission spécifique de suivi de chantier concernant la mise en œuvre des dispositifs acoustiques et réaliser les tests acoustiques intermédiaires | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Charte chantier propre DET/AOR : Contrôle + CR + Bilan | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter les émissions de polluants à la source et pérenniser la qualité des ambiances intérieures | 25 | Bonus | Appliquer une démarche ECRAINS sur l'opération ou équivalente | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
| Energie, recours aux ENR et réduction des consommations | Recourir à plus de sobriété | 26 | Bonus | Réaliser une étude en coût global | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif PRO/DCE : DET/AOR : Tbaleau d'études de coûts global | 10 |  |  | TERRE ECO
|  | Récupérer les calories produites | 27 | Bonus | Recourir à un système de récupération de chaleur (eaux grises, air…) | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
|  | Limiter le besoin de chaleur | 28 | Bonus | Les bâtiments présenteront un besoin de chaleur ≤ 22 kWhef/m²SDP avec une hypothèse de taux de renouvellement d’air de 0,6 volume/heure | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Descriptif + calcul RT PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle | 15 |  |  | TERRE ECO
|  | Sensibiliser les usagers à la question environnementale et aux bonnes pratiques sur le quartier | 29 | Bonus | Réaliser a minima une réunion de sensibilisation auprès des futurs habitants (logement, bâtiment, quartier) | ESQ/APS : APD/PC : Engagement PRO/DCE : DET/AOR : Réunion | 10 |  |  | TERRE ECO
[6 empty] | TOTAL BONUS | 380

## Contraintes techniques
Notions | Thèmes | Objectifs | N° | type d'exigence | Prescriptions | Eléments de justification et méthodologie de vérification associée | Points attribués à la cible | Points Retenus par la MOE | Réponse de l'équipe de MOE | Analyse / avis de la réponse par l'AMO, pour chaque phase | Commentaires internes pour la construction du tableau
[9 empty] | A compléter par les opérateurs-concepteurs | A compléter par l'expert AMO concerné par la cible
Gestion des déchets et collecte de OM | Local déchet | Faciliter l'accès aux locaux déchets | 68 | Ferme | Les locaux poubelles, garages à vélos et autres équipements nécessaires seront réalisés au sein des parcelles, sur l'espace privé ou en RDC des bâtiments | ESQ/APS : Plans + descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : Contrôle |  |  |  | TERRE ECO
| Préservation des ressources et valorisation des déchets | Encourager la pratique du compostage | 69 | Ferme | Installation d’un site de compostage* par îlot si présence d'un potager | ESQ/APS : Plans APD/PC : Plans PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  | Faciliter le tri des déchets | 70 | Ferme | Installation de 3 bacs minimum sous évier ou identification d’une zone sur les plans | ESQ/APS : Plans ou descriptif APD/PC : Plans ou descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 71 | Ferme | Dimensionnement du local déchets de manière suffisante et accessible avec une signalétique favorisant le respect du tri au dessus des bacs | ESQ/APS : Plans APD/PC : Plans PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA fiches + contrôle |  |  |  | TERRE ECO
Chantier propre | Gestion et valorisation des déchets de chantier | Appliquer une démarche de chantier propre | 72 | Ferme | valorisation à hauteur de 75% matière des déchets via des filières locales. | ESQ/APS : APD/PC : PRO/DCE : Charte chantier propre DET/AOR : Contrôle + CR + Bilan |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 73 | Ferme | Mise en œuvre une démarche de chantier propre* (selon les 3 axes) avec suivi et bilan de fin de chantier. | ESQ/APS : APD/PC : PRO/DCE : Charte chantier propre DET/AOR : Contrôle + CR + Bilan |  |  |  | TERRE ECO
|  |  | 74 | Ferme | Tri sur chantier, mise en place des équipements de neutralisation et de récupération/réutilisation des eaux souillées issues du nettoyage des outils. | ESQ/APS : APD/PC : PRO/DCE : Charte chantier propre DET/AOR : Contrôle + CR + Bilan |  |  |  | TERRE ECO
| Dispositif de solidarité | Favoriser l'insertion sociale | 75 | Ferme | Intégration d’une clause d’insertion sociale* par le travail avec un minimum de 5 % des heures de travail sur l’ensemble du chantier | ESQ/APS : APD/PC : PRO/DCE : Charte chantier propre DET/AOR : Contrôle + CR + Bilan |  |  |  | TERRE ECO
BONUS | Valorisation des matériaux de construction | Favoriser les matériaux issu du réemploi | 30 | Bonus | Poursuivre une démarche de réemploi (AMO réemploi par exemple) et assurer un taux de réemploi de 5% du coût des travaux | ESQ/APS : Descriptif APD/PC : Plans + descriptif PRO/DCE : Inscription CCTP DET/AOR : VISA des fiches + contrôle | 10 |  |  | TERRE ECO
[6 empty] | TOTAL BONUS | 10
10

## Fiche projet
La fiche projet devra cêtre complétée et mise à jour à chaque phase
Ilot X | 0 | Logements |  | Granulométrie
Surface de la parcelle |  |  | m² | T1 :
Surface de plancher du Projet total |  |  | m² | T2 :
Nombre total de logements |  |  | logements | T3 :
Surface de plancher logement |  |  | m² | T4 :
Nombre de stationnements |  |  |  | T5 :
Nombre de logements
Surface de plancher logement locatif social |  |  | m²
Surface de plancher logement en sociaux | PLAI : |  | m² | Nombre de logement en sociaux | PLAI : | €
| PLUS : |  | m² |  | PLUS : | €
| PLS : |  | m² |  | PLS : | €
| PSLA/BRS : |  | m² |  | PSLA/BRS : | €
Prix de location moyen au m² | PLAI : |  | € | Prix de vente moyen (hors stationnement) | T1 : | €
| PLUS : |  | € |  | T2 : | €
| PLS : |  | € |  | T3 : | €
| PSLA/BRS : |  | € |  | T4 : | €
Prix de location / vente du stationnement |  |  | € |  | T5 : | €
m² Surface de plancher autres | Local vélo |  | m²
| Local déchet |  | m²
| Locaux partagés |  | m²
| Buanderie, cellier |  | m²
| autre… |  | m²
|  |  |  | Nb logts non conformes en terme de surface de logement | Nb lgts traversants ou bi-orientés
Surface minimale des logements par typologie en SHAB | T1 : |  | m² |  |  | Nombre de T1 ou T2 respectant 1 critère | 0
| T2 : |  | m² |  |  | Nombre de T1 ou T2 respectant 2 critères | 0
| T3 : |  | m² |  |  | Nombre de T3 ou plus respectant 1 critère | 0
| T4 : |  | m² |  |  | Nombre de T3 ou plus respectant 2 critères | 0
| T5 : |  | m² |  |  | Nombre de T3 ou plus respectant les 3 critères | 0
|  |  |  | Nb logts ayant une surface extérieure conforme aux minima |  | Nombre de logements pondérés en fonction de la qualité d’usage | 0
Surface minimale des espaces extérieurs par typologie | T1 : |  | m²
| T2 : |  | m²
| T3 : |  | m²
| T4 : |  | m²
| T5 : |  | m²
Niveau de label biosourcé atteint (valeur à jour en kg/m² de SDP) |  |  | kg/m² de SDP | niveau atteint (niveau bronze, argent, or?)
Coefficient de biodiversité (tableau avec surfaces complet à jour) (voir lexique Coefficient de Biotope par surface* pour le calcul)
Surface de pleine terre et % |  |  | m² |  | %
Valeur de l'IC construction |  |  | kg eq CO2 / m².an | seuil atteint (2025, 2028…, -10% etc)
Valeur de l'IC energie |  |  | kg eq CO2 / m².an | seuil atteint (2025, 2028, -10% etc)
Valeur du Cep |  |  | kWh/m².an | seuil atteint (-10%, -20%...)
Valeur du Cepnr |  |  | kWh/m².an | seuil atteint (-10%, -20%...)
Valeur du Bbio |  |  |  | seuil atteint (-10%, -20%...)
Valeur du DH |  |  | °C.h | seuil atteint (-10%, -20%...)
Chaleur et électricité (en KWh/an) issues d’énergie renouvelable produites estimée (biomasse comprise) | Solaire thermique : |  | kWh/an
| Solaire PTV |  | kWh/an
| Chaufferie bois / granulés : |  | kWh/an
| Autre |  | kWh/an
Total
Note on E41: CHERCHAR Celine: Attention nouveau volume à considérer

## Lexique
Lexique
Abri / Refuge pour la faune : Correspond à des aménagements de type hôtel à insectes, hibernaculum, ruche, bois morts ... avec pour quantité : • hôtel à insectes, hibernaculum, ruche, tas de bois morts : 1 par îlot ou 1 pour 500 m² d’espace extérieur), • nichoir (1 pour 250 m² d’espace extérieur) ou selon avis spécialistes.
Albédo : L’albédo est le pouvoir réfléchissant d’une surface, quantifié par le rapport de l’énergie lumineuse réfléchie par rapport à l’énergie lumineuse incidente. Les longueurs d’ondes non réfléchies sont absorbées par le matériau et génèrent une augmentation de l’énergie stockée et donc une élévation de température. L’albédo est donc lié à la couleur, à la clarté mais aussi au pouvoir de réflectance (présence de cristaux réfléchissant les ondes) du matériau. L’albédo moyen se calcule en sommant l’albédo attribué à chaque matériau (cf. tableau ci-dessus) pondéré par leur surface respective (en m²), cette somme étant divisée par la superficie totale considérée.
Bbio : Le paramètre Bbio, introduit par la réglementation thermique applicable depuis 2012 (RT2012), désigne le besoin bioclimatique d’un bâtiment et caractérise son efficacité énergétique. Il est dépendant de sa conception puisqu’il est défini selon les principaux critères influant sur l’efficacité énergétique d’un bâtiment : isolation et orientation des façades, disposition et taille des ouvertures, compacité du bâti.
Chantier propre : Respecter les 3 axes de la démarche : >>Maitrise des nuisances, >>Réduction des consommation, >>Gestion des déchets L’application de la démarche de chantier propre passe par la rédaction d’une charte contractuelle, une sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier, à la réalisation de visites de sites avec compte rendu et à la rédaction d’un bilan de fin de chantier.
Clause d’insertion : Intégrer une clause visant à fixer à 5% le nombre d’heures de travail réalisé soit via le recours à la sous-traitance avec une entreprise d’insertion soit par la mise à disposition de salariés (l’entreprise est mise en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire, ou soit par l’embauche directe (l’entreprise propose des contrats à durée de chantiers au bénéfice de personnes en insertion via des contrats de professionnalisation par exemple par rapport au nombre d’heure de travail total réalisé sur le chantier. La formule de calcul pour le nombre d’heure totale travaillé est la suivante : nbr d’heure d’insertion = montant des travaux X pourcentage que représente la main-d’oeuvre dans le montant du marché (en général 50% moyenné sur l’ensemble des lots) / taux horaire salarial toutes charges comprises. Ou autre proprosition à faire valider par l'AMO QEB.
Coefficient de biodiversité : Le Coefficient de Biodiversité permet de calculer la qualité environnementale d’un projet en décrivant la surface favorable à la biodiversité par rapport à la surface totale de l’opération. Dans l’objectif d’un maintien de la biodiversité en milieu urbain, il permet de s’assurer qu’une part minimale des infrastructures prévues participe à l’enrichissement écologique du projet. Une valeur élevée de ce coefficient va également dans le sens d’autres enjeux environnementaux urbains tels que la réduction de l’imperméabilisation des sols et la prévention de l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Coefficient de Biotope par surface : Le Coefficient de Biotope par surface (CBS) décrit la proportion de surfaces végétalisées favorables à la biodiversité et à l’infiltration des eaux pluviales par rapport à l’emprise total de la parcelle. En complément, il est proposé de préciser la part de surface en pleine terre sur la parcelle. Cet indicateur et les coefficient associé sont issus des indicateur de la démarche EcoQuartier et doivent ainsi être strictement respectés. Le CBS se calcule à partir de la surface totale de l’opération (surfaces privatives et publiques comprises) et la surface des différents types de surfaces indiqués dans le tableau suivant. Chaque type de surface est associé à un coefficient de pondération en fonction de sa valeur écologique potentielle, compris entre 0 et 1. Par exemple, un sol recouvert d’asphalte est ni favorable à la biodiversité ni à l’infiltration des eaux pluviales et a donc un coefficient égal à 0, tandis qu’un sol en pleine terre a un coefficient de 1. CBS = Σ (type de surface × coefficient associé)/ Surface totale du site En complément, il sera précisé la part de surface de pleine terre par rapport à la surface totale du périmètre, calculé comme suit : Part de surface en pleine terre = Surface d’espace en pleine terre / Surface totale du site x 100 Les toitures et murs végétalisés sont comptabilisés à partir de 12 cm de substrat minium, seuil en deçà duquel la surface n’a pas de potentiel réel d’accueil pour la biodiversité.
Coefficient de régulation thermique : Le Coefficient de Régulation THermique (CRTH) est un coefficient permettant de concilier quantité et qualité d’une surface en termes d’évaporation, d’évapotranspiration ou de rafraîchissement naturel. Le CRTH traduit la capacité d’un matériau à se décharger de vapeur d’eau et donc à rafraîchir l’air par augmentation de l’hygrométrie. La superficie des surfaces considérées est pondérée par l’indice de qualité du support déterminé (cf. tableau ci-contre). Le CRTH moyen se calcule en sommant les CRTH attribués à chaque matériau pondérés par leur surface, le tout divisé par la superficie totale considérée (moyenne pondérée).
Éclairage adapté : Sera considéré comme un éclairage adapté, un éclairage extérieur dont le faisceau est orienté vers le sol avec une ouverture inférieure à 120°, un ULOR (Upward Light Output Ratio) égale à 0% et une température de couleur inférieur ou égale à 2700K, et dont la hauteur du mat est inférieure à 3,5m, avec réduction d’intensité et/ou extinction la nuit (des températures de couleur allant jusqu’à 3000k au niveau des intersections pour des raisons de sécurité peuvent être acceptées.
Étiquette qualité de l’air : Un décret concernant une réglementation française sur les COV a été publié au journal officiel le 25 mars 2011, complété par la publication de l’arrêté le 13 mai 2011. Cette réglementation concerne un étiquetage obligatoire des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis utilisés à l’intérieur de bâtiments : >> Revêtements de sol, mur ou plafond, >> Cloisons et faux-plafonds, >> Produits d’isolation portes et fenêtres, >> Produits destinés à la pose des produits mentionnés ci-dessus.
FLJ : Le facteur de lumière du jour (FLJ) est un pourcentage qui caractérise le rapport entre l’éclairement intérieur reçu en un point d’une surface de référence et l’éclairement extérieur. Calculé en condition de ciel couvert, les valeurs de FLJ sont indépendantes de l’orientation des baies vitrées, de la saison et de l’heure. Les coefficients de réflexion des revêtements seront : pour le sol > 30%, les murs > 50% et le plafond > 70%. Les masques seront modélisés y compris les celliers sur balcon. Pour les menuiseries couvertes par un balcon, l'objectif FLJ moyen sera abaissé de 0,2%
Quantité Biosourcé : Les préconisation visent à atteindre les quantités du Label Biosourcé. Le choix ou non de faire labéliser le bâtiment reste à la discrétion du promoteur / constructeur. L’arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label prévu à l’article D.171-6 du code de la construction et de l’habitation intègre une évolution significative du Label Bâtiment Biosourcé. A partir de septembre 2024, la réglementationmet en lumière la qualité environnementale des bâtiments neufs qui intègre une part significative de quantités de carbone biogénique stocké par unité de surface de référence et sur les fonctions assurées par les produits de construction. 8 fonctions de produits sont définies : - structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ; - façade ; - couverture, étanchéité ; - menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ; - isolation ; - cloisonnement, plafonds suspendus ; - revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ; - produits de préparation et de mise en œuvre. Pour les bâtiments d’habitation, les niveaux sont les suivants : 1er niveau 2024 du label : 15 kgC/m²Sref de produits biosourcés et mise en œuvre d’au moins 2 produits de construction biosourcés et remplissant des fonctions différentes parmi la liste des huit fonctions. 2ème niveau 2024 du label : 25 kgC/m²Sref de produits biosourcés et mise en œuvre d’au moins 2 produits de construction biosourcés dont l’isolation et remplissant des fonctions différentes parmi la liste des huit fonctions. 3ème niveau 2024 du label :45 kgC/m²Sref de produits biosourcés mise en œuvre d’au moins 3 produits de construction biosourcés dont l’isolation et remplissant des fonctions différentes parmi la liste des huit fonctions.
Livret gestes verts : Le livret s’adresse aux habitants ou usagers du bâtiment. Il recense les systèmes simples et accessibles aux usagers, exprime leurs particularités et indique comment gérer au mieux son logement (économie d’eau, de chauffage, d’électricité, gestion des occultations, gestion des déchets, déplacements facilités). Le livret indique également comment nettoyer et entretenir son logement.
Livret gestionnaire : Le livret s’adresse aux gestionnaires du bâtiment et concerne les aspects techniques. Il recense les installations mises en place sur l’opération, leurs particularités et indique comment réaliser les actions d’entretien et de maintenance (installations techniques de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation, méthodes d’entretien du bâtiment, etc.)
LnAT : Le niveau de bruit LnAT engendré par les canalisations d’évacuation d’eaux des équipements sanitaires extérieurs au logement (eaux usées et eaux vannes) ou d’eaux pluviales, doit respecter l’exigence suivante : LnAT inférieur ou égal à 25dB(A) dans les chambres. Aussi, le niveau de bruit LnAT engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal doit respecter l’exigence suivante : LnAT inférieur ou égal à 25dB(A) dans les chambres.
L'nT,w : Le L’nT,W correspond au niveau du bruit de choc standardisé pondéré. Le niveau de bruit de choc reçu dans une pièce principale d’un logement lorsque les chocs sont produits sur le sol d’un autre logement, d’une circulation commune intérieure (hors escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment) ou extérieure, d’un local d’activités. Que les locaux soient au même niveau ou sur des niveaux différents, superposés ou non, ils doivent respecter l’exigence suivante : L’nT,w inférieur ou égal à 55 dB.
Locaux de partage : Sont entendus par locaux de partage des espaces favorisant le vivre ensemble, les échanges entre les habitants. Par exemple : bibliothèque, salle informatique, atelier réparation vélo, buanderie/laverie. Ils devront être équipés en fonction des besoins : étagère et assise confortable, prise électrique et RJ45, support et établi, arrivée d’eau et évacuation…
Réunion de sensibiliation : Afin d’assurer une bonne prise en main technique et d’usage de leur logement mais aussi une bonne appropriation de leur résidence et de l’EcoQuartier, une réunion de sensibilisation sera réalisée auprès de tous les habitants après livraison.
Robinetteries hydroéconomes : Réservoir de chasse d’eau à double commande 2/4l. La robinetterie est certifiée NF 077 robinetterie (ou équivalent) et respecte les classements ECAU (ou équivalent) suivants : >> Douche : E1, C2, U3; >> Lavabo, bidet, lave-mains : E00, Ch2, U3 ou E0, C2, U3; >> Évier : E0, C2, U3; >> Bain-douche : E3/E1, C2, U3 ou E4/E1, C2, U3. Ou dispose d’une étiquette B sur les critères E, C, A, U, selon le guide du CSTB
Simulation Thermique Dynamique : La simulation thermique dynamique (STD) a pour but de modéliser le comportement thermique d’un bâtiment, à un pas de temps donné (généralement l’heure), en fonction notamment des conditions climatiques et des saisons, des matériaux et du système constructif retenus, des apports gratuits et des scénarios d’occupation des locaux. Dans un objectif d’optimiser la performance énergétique d’un bâtiment, une telle modélisation de son comportement thermique est nécessaire pour concevoir son enveloppe au regard à la fois des besoins en chauffage et des exigences de confort d’été. Il s’agit donc bien d’une aide à la conception. Ainsi, un rapport complet sera transmis indiquant la station météo retenue, la situation géographique et les masques du site, les caractéristiques du bâti. Les apports internes correspondront à ceux communément retenus. Les occultations selon des hypothèses d'utilisation plausibles. Les hypothèses de ventilation naturelle seront les suivantes : >>1 vol/h en cas de monoorienté, >>2 vol/h en casde double orientation non traversante, >>3,5 vol/h en cas de logement traversant. (attention les surfaces d'ouverture oposées doivent être significatives).
Site de compostage : Composé de 3 bacs appropriés : structurant, apport, maturation, d'un volume minimum unitaire de 600 L. Pour les dimensions d'un site de compostage, il faut compter au minimum 2m*4m.
Source d’éclairage économe : Est considéré comme une source d’éclairage économe, un système qui permet de réduire la consommation énergétique grâce à un usage réduit dans le temps ou en intensité : gradable, sur minuterie, détection de présence, détection de luminosité, horloge crépusculaire (selon les besoins).
Suivi d’exploitation : Durant 3 ans, le suivi des consommations portera a minima sur 3 postes : le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et l’électricité. Ce dernier poste sera idéalement détaillé selon ses principaux usages que sont l’éclairage, la ventilation, l’informatique/électroménager. Le relevé se fera de préférence mensuellement, pour une bonne représentation du comportement du bâtiment. Un résultat fiable et significatif dépendra de la précision de ces relevés. Les résultats permettront dès la première année d’apporter des optimisations aux réglages des différents systèmes. Un questionnaire de satisfaction sera établie afin de pouvoir apporter des solutions d’amélioration aux usagers également.
Système de récupération de chaleur : Système permettant de valoriser des pertes calorifiques en les réutilisant pour chauffer l’air, l’eau… grâce un échangeur le plus souvent (hors VMC double flux).
Ventilation naturelle nocturne efficace et confortable : Le but est de permettre à l’usager de ventiler naturellement la nuit son logement tout en lui permettant de gérer les apports solaires et l’éclairage naturel au petit matin, et de limiter la problématique moustique. La mise en place des dispositifs suivants permet en partie d’y répondre : Protections solaires occultantes sur les pièces de nuit permettant en même temps d'assurer une ventilation naturelle suffisante, pose de moustiquaires, fenêtres oscillo-battantes/coulissantes et système anticlaquement de porte pour les logements multi orientés, allège non vitrée ou BSO etc. Il est souhaité une réflexion de la MOE et un descriptif précis en terme d'usage sur ce sujet et des propositions adaptées. Des brasserus d'air seont installés pour les logements mono-orientés.
Zéro phytosanitaire : La mise en oeuvre d’une gestion différenciée intégrée au dessin paysager dès la phase conception permettra de s’abstenir d’une utilisation des phytosanitaires sur les espaces extérieurs. Un engagement de l’opérateur visant à soutenir cette prescription, traduite dans le projet et dans la sensibilisation des futurs preneurs permettra de justifier l’atteinte de cette cible (ex: paragraphe descriptif dans le livret de sensibilisation, mention dans le règlement de co-pro...)